江门市生态环境局

江门市生态环境局

责令改正违法行为决定书

江蓬环改〔2023〕54号

当事人：广东合创检测技术有限公司

统一社会信用代码：91440700MA53QFK25G

法定代表人：甄长洪

经营地址：江门市蓬江区西环路465号4幢二楼自编A10（信息申报制）

一、环境违法事实和证据

2023年8月23日、24日、29日及9月13日，我局执法人员对你单位进行检查核查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位从事环境检测及建设项目环保竣工验收等项目，出具的6份检测报告存在未按照环境监测规范从事环境监测活动，造成监测数据失实。其中：

1.HC20230010（2）号检测报告存在：

（1）“噪声点位的监测，在测量前、后均没有进行声学校准”，不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中5.1.2的要求；

（2）“原始记录表未由采样人员在采样现场进行及时填写”，不满足市场监管总局、生态环境部组织制定的《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》第十六条规定。

2.HC20230010（4）号检测报告存在：

（1）“噪声点位的监测，在测量前、后均没有进行声学校准”，不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中5.1.2的要求；

（2）“原始记录表未由采样人员在采样现场进行及时填写且记录采样时间与实际采样时间不一致”，不满足市场监管总局、生态环境部组织制定的《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》第十六条规定。

3.HC20230010（6）号检测报告存在：

“原始记录表填写的采样时间与实际采样时间不一致”，不满足市场监管总局、生态环境部组织制定的《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》第十六条规定。

4.HC20230001（1）号检测报告存在：

（1）“噪声点位的监测，在测量前、后均没有进行声学校准”，不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中5.1.2的要求；

（2）“原始记录表未由采样人员在采样现场进行及时填写”，不满足市场监管总局、生态环境部组织制定的《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》第十六条规定。

5.HC20230001（2）号检测报告存在：

（1）“噪声点位的监测，在测量前、后均没有进行声学校准”，不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中5.1.2的要求；

（2）“无组织废气共有硫酸雾、颗粒物、挥发性有机物及氯化氢四个废气项目，每个点位应使用一台采样器同时进行采样，但现场发现该公司ZR-3922型环境空气颗粒物综合采样器仅配有三个采样通道，而样品流转单中记录颗粒物和硫酸雾却分别有四个样品，经询问得知每个点位的颗粒物样品及硫酸雾样品实际是同一个样品，但是分别进行编号。”不满足市场监管总局、生态环境部组织制定的《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》第十六条规定；

（3）“共用一种采样方法，无法同时满足硫酸雾样品及颗粒物样品各自的采样要求”。

6.HC20220291号检测报告存在：

（1）“噪声点位的监测，在测量前、后均没有进行声学校准”，不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中5.1.2的要求；

（2）“报告内使用的环境监测技术规范要求《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发〔2000〕38号），已被废止”。

即你单位存在未按照环境监测规范从事环境监测活动，造成监测数据失实的违法行为 。

上述事实有我局2023年8月23日、24日、29日及9月13日现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场检查拍摄照片和视频，聊天记录，江门市XX有限公司防爆手机的采样照片信息，授权委托书，广东合创检测技术有限公司法定代表人甄长洪身份证复印件及《检测报告》等为证。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《广东省环境保护条例》第十二条第三款的规定。依据《广东省环境保护条例》第六十四条第二款的规定，我局责令你单位自收到本决定书之日起立即改正环境监测机构未按照环境监测规范从事环境监测活动，造成监测数据失实的违法行为。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼

联系人：慕小姐，联系电话：0750-3291707。

江门市生态环境局

2023年10月25日

抄送：环市街道办事处