江门市生态环境局

责令改正违法行为决定书

江蓬环改〔2024〕60号

当事人：江门市蓬江区禾宜环保科技有限公司

统一社会信用代码：91440703MA54UPTKX3

法定代表人：陈敏

地址：江门市蓬江区荷塘镇篁湾村围仔工业区自编05第2卡

一、环境违法事实和证据

2024年9月19日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事污水处理项目，已取得《关于江门市蓬江区禾宜环保科技有限公司日处理300吨零散工业废水处理建设项目环境影响报告书的批复》（江蓬环审〔2021〕242号)，根据其环评报告书及《危险废物处置服务合同》（合同编号：NC20240204-006）显示，你单位在生产过程中会产生危险废物（危险化学品废包装材料、实验废液、废活性炭、废水预处理污泥、芬顿反应污泥）。检查发现你单位危险废物贮存间内存有污水处理污泥（废物类别：HW08）和一桶实验废液（废物类别：HW49），现场你单位仅能提供污水处理污泥的危险废物管理台账，未按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）“6危险废物管理台账制定要求”中的6.3.1“危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等”的规定对实验废液（废物类别：HW49）的产生等情况进行如实记录，即你单位存在未按照国家有关规定如实记录危险废物管理台账的违法行为。

2024年10月10日，我局执法人员使用电子秤对你单位危险废物贮存间存放的该桶实验废液进行称重，显示重量为36.815kg，经查验相关危险废物管理台账记录内容发现你单位已规范建立危险废物管理台账并如实记录，即你单位已主动改正违法行为。

以上事实，有以下主要证据证明：

1.2024年9月19日、10月10日我局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局现场检查（勘察）记录》。

2.2024年9月19日、10月10日我局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局调查询问笔录》。

3.2024年9月19日、10月10日我局执法人员现场检查时所拍摄的视频资料和照片资料。

证据1、2、3证明一是你单位主体信息及产生的危险废物种类；二是你单位危险废物贮存间内的一桶实验废液重量为36.815kg；三是2024年9月19日检查时你单位未对产生的危险废物即实验废液（废物类别：HW49）如实记录危险废物管理台账中的有关信息；四是2024年10月10日检查时你单位已规范建立危险废物管理台账并如实记录，即你单位已主动改正违法行为。

4.2024年9月19日江门市蓬江区禾宜环保科技有限公司提供的《危险废物处置服务合同》（合同编号：NC20240204-006）复印件。

证据4证明你单位产生的危险废物包括危险化学品废包装材料、实验废液、废水预处理污泥、芬顿反应污泥。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十八条第一款“产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。”的规定，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条第一款第十三项“违反本法规定，有下列行为之一，由生态环境主管部门责令改正，处以罚款，没收违法所得；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，可以责令停业或者关闭：（十三）未按照国家有关规定建立危险废物管理台账并如实记录的”及其第二款“有前款第一项、第二项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十二项、第十三项行为之一，处十万元以上一百万元以下的罚款；有前款第三项、第四项、第十项、第十一项行为之一，处所需处置费用三倍以上五倍以下的罚款，所需处置费用不足二十万元的，按二十万元计算。”的规定，我局责令你单位自收到本决定书之日起5个工作日内按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）的有关规定如实记录危险废物管理台账。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可在收到本决定之日起六十日内向江门市人民政府提出行政复议申请，受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门；也可以在接到本处罚决定之日起六个月内依法直接向江门市江海区人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址:江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼

联系人：李先生，联系电话：0750-3291707。

江门市生态环境局

2024年10月25日

抄送：荷塘镇人民政府