江门市生态环境局

江门市生态环境局

责令改正违法行为决定书

江蓬环改〔2025〕4号

当事人：江门市升辉餐具清洗消毒服务有限公司

统一社会信用代码：91440700MA539Y4M6A

法定代表人：梁巨辉

地址：江门市蓬江区棠下镇桐井村民委员会莲塘路口自编A区6号厂房

一、环境违法事实和证据

2024年12月12日、2025年1月9日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事餐具清洗消毒服务项目，检查时正在生产，三级过滤池内呈白色的废水通过池壁上的洞口外排，最终流入桐井河，我局委托江门市蓬江区环境监测站对其三级过滤池通往雨水渠排放口的废水进行采样监测。根据江门市蓬江区环境监测站2024年12月27日出具的《监测报告》[报告编号：（蓬江）环境监测（2024）第J1212069号]显示，三级过滤池通往雨水渠排放口废水的化学需氧量（属于B类水污染物）为3.50×10³mg/L。超出《广东省地方标准水污染物排放限值》（DB44/26—2001）表4第二类污染物最高允许排放浓度（第二时段）其他排污单位的二级标准：化学需氧量110mg/L，超标30.818倍。即当事人存在超过水污染物排放标准排放水污染物的违法行为。

以上事实，有以下主要证据证明：

1.2024年12月12日我局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局现场检查（勘察）笔录》。

2.2024年12月12日、2025年1月9日我局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局调查询问笔录》。

3.2024年12月12日、2025年1月9日我局执法人员现场检查时所拍摄的视频资料和照片资料。

4.2024年12月12日你单位提供的水费收据及现场确认的废水排放流向示意图，2025年1月9日现场确认的外排废水流向桐井河示意图。

证据1、2、3、4证明一是你单位的主体信息；二是现场检查时你单位正在生产以及三级过滤池通往雨水渠排放口正在排放废水，我局委托江门市蓬江区环境监测站对你单位外排生产废水进行采样监测；三是你单位外排废水流向桐井河、废水日排放量少于50吨。

5.2024年12月27日我局执法人员接收的《监测报告》[报告编号：（蓬江）环境监测（2024）第J1212069号]、《江门市蓬江区环境监测站文件移交表》及《送达回证》。

证据5证明你单位检查当天外排废水的监测结果中化学需氧量3.50×10³mg/L及我局执法人员收到监测报告的时间和你单位收到监测结果的事实。

6.2024年12月12日我局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局当事人送达地址确认书》。

证据6证明你单位已提供经确认过的送达地址和方式。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的。”的规定，我局责令你单位自收到本决定书之日起立即改正超过水污染物排放标准排放水污染物的违法行为。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可在收到本决定之日起六十日内向江门市人民政府提出行政复议申请，受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门；也可以在接到本处罚决定之日起六个月内依法直接向江门市新会区人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址:江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼

联系人：林先生，联系电话：0750-3291707。

江门市生态环境局

2025年1月17日

抄送：棠下镇人民政府