江门市

生态环境局

江门市生态环境局

责令改正违法行为决定书

江蓬环改〔2025〕7号

当事人：江门市耀升口腔医疗有限公司

统一社会信用代码：91440703MACYY5E75U

法定代表人：林灼兴

地址：江门市蓬江区江华一路60号101室、112车房

一、环境违法事实和证据

2025年3月3日，我局执法人员对你单位进行检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事口腔临床诊疗等项目。现场检查发现口腔CBCT（口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备，型号为SS-X9010DPro-3DE）诊疗设备1台。根据“国家核技术利用辐射安全监管系统”查询显示，你单位持有的口腔CBCT，属于口腔(牙科）X射线装置。根据你单位医疗管理系统导出的数据显示，你单位于2024年7月31日开始使用上述口腔CBCT(型号SS-X9010DPro-3DE)设备，且2025年也有使用该设备。但我局执法人员通过“国家核技术利用辐射安全监管系统”未能查询到你单位提交2024年度放射性同位素与射线装置的安全和防护状况的年度评估报告，即你单位存在未在1月31日前向发证机关提交上一年度的放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告的违法行为。

以上事实，有以下主要证据证明：

1.2025年3月3日我局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局现场检查（勘察）记录》。

2.2025年3月3日我局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局调查询问笔录》。

3.2025年3月3日我局执法人员现场检查时所拍摄的视频资料和照片资料。

证据1、2、3证明一是你单位和法定代表人林灼兴的主体信息；二是你单位现场存放口腔CBCT（口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备，型号为SS-X9010DPro-3DE）诊疗设备1台以及该设备属于口腔(牙科）X射线装置；三是你单位在2024年7月31日开始使用上述口腔CBCT设备，且2025年也有使用该设备；四是你单位现场未能提交2024年放射性同位素与射线装置的安全和防护状况年度评估。

4.2025年3月3日我局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局当事人送达地址确认书》。

证据4证明你单位已提供经确认过的送达地址和方式。

- 责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第十二条第一款“生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当对本单位的放射性同位素与射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并于每年1月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。”的规定，依据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第五十五条第二项“违反本办法规定，生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位有下列行为之一的，由原辐射安全许可证发证机关给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下的罚款。......（二）未按规定时间报送安全和防护状况年度评估报告的；......”的规定，我局责令你单位自收到本决定书之日起30日内报送2024年度放射性同位素与射线装置安全和防护状况的年度评估报告。

我局将对你单位改正违法行为的情况实施复查，如果复查时发现你单位拒不改正的，我局将依据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第五十五条第二项“违反本办法规定，生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位有下列行为之一的，由原辐射安全许可证发证机关给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下的罚款。......（二）未按规定时间报送安全和防护状况年度评估报告的；......”的规定 ，对你单位的违法行为进行罚款。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可在收到本决定之日起六十日内向江门市人民政府提出行政复议申请，受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门；也可以在接到本处罚决定之日起六个月内依法直接向江门市新会区人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址:江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼

联系人：慕小姐，联系电话：0750-3291707。

江门市生态环境局

2025年3月24日

抄送：白沙街道办事处