江门市生态环境局

江门市生态环境局

责令改正违法行为决定书

江蓬环改〔2025〕9号

当事人：江门市蓬江区灿然电子电器配件厂（普通合伙）

统一社会信用代码：91440703050723717E

执行事务合伙人：周灿辉

地址：江门市蓬江区荷塘镇篁湾村南格浪

一、环境违法事实和证据

2025年2月20日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事线路板制造项目，检查时正在生产，我局委托江门市蓬江区环境监测站对你单位外排工业废水进行采样监测。根据江门市蓬江区环境监测站2025年3月17日移交的《监测报告》[报告编号：（蓬江）环境监测（2025）第J0220003号]显示，你单位外排废水的监测结果为：氨氮496mg/L、铜4.1mg/L。超出你单位执行的《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1水污染物排放限值间接排放值，即氨氮浓度排放限值为45mg/L、总铜浓度排放限值为2mg/L。即你单位存在超过水污染物排放标准排放水污染物的违法行为。

以上事实，有以下主要证据证明：

1.2025年2月20日我局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局现场检查（勘察）笔录》。

2.2025年2月20日我局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局调查询问笔录》。

3.2025年2月20日我局执法人员现场检查时所拍摄的视频资料和照片资料。

证据1、2、3证明你单位主体信息、你单位股东李小燕的身份信息、检查时你单位正在生产以及废水排放口正在排放废水、我局委托江门市蓬江区环境监测站对你单位外排生产废水进行采样监测。

4.2025年3月17日我局执法人员接收的《监测报告》[报告编号：（蓬江）环境监测（2025）第J0220003号]、《江门市蓬江区环境监测站文件移交表》及《送达回证》。

证据4证明你单位检查当天外排废水的监测结果中氨氮496mg/L、铜4.1mg/L及我局执法人员收到监测报告的时间和你单位收到监测结果的事实。

5.2025年2月19日你单位提交的一份《授权委托书》。

证据5证明你单位已授权李小燕（身份证号码：431081XXXXX8024241）配合调查并签署执法文书及要求确认的证据材料。

6.2025年2月19日我局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局当事人送达地址确认书》。

证据6证明你单位已提供经确认过的送达地址和方式。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的。”的规定，我局责令你单位自收到本决定书之日起立即改正超过水污染物排放标准排放水污染物的违法行为。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可在收到本决定之日起六十日内向江门市人民政府提出行政复议申请，受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门；也可以在接到本处罚决定之日起六个月内依法直接向江门市新会区人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址:江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼

联系人：林先生，联系电话：0750-3291960。

江门市生态环境局

2025年4月8日

抄送：荷塘镇人民政府