## Sheet1
西环所空调机拆装项目清单
采购单位：江门市蓬江区市场监督管理局 安装地点：白石大道172号202
空调机安装位置 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额(元)
办公区2台5匹冷暖柜机 | 拆旧机（含高空费） | 台 | 2
| 5匹铜管 | 米 | 46
| PVC保温棉排水管 | 米 | 5
| 钻墙洞 | 个 | 2
| 5匹机不锈钢机架 | 个 | 2
| 5匹柜机安装调试费 | 台 | 2
服务大厅2匹单冷柜机1台 | 拆旧机（含高空费） | 台 | 1
| 2匹铜管（含保温棉） | 米 | 26
| 钻墙洞 | 个 | 2
| 2匹柜机安装调试费 | 台 | 1
询问室2匹单冷柜机1台 | 拆旧机（含高空费） | 台 | 1
| 2匹铜管（含保温棉） | 米 | 28
| 钻墙洞 | 个 | 3
| 2匹挂机安装调试费 | 台 | 1
会议室5匹单冷柜机1台 | 拆旧机（含高空费） | 台 | 1
| 5匹铜管（含保温棉） | 米 | 20
| 钻墙洞 | 个 | 2
| 5匹柜机安装调试费 | 台 | 1
所长室1.5匹分体机1台 | 拆旧机（含高空费） | 台 | 1
| 1.5匹铜管 | 米 | 5
| 钻墙洞 | 个 | 1
| 1.5匹挂机安装调试费 | 台 | 1
档案室小1匹分体机1台 | 拆旧机（含高空费） | 台 | 1
| 1匹铜管（含保温棉） | 米 | 11
| 钻墙洞 | 个 | 2
| 1匹挂机安装调试费 | 台 | 1
办案组3匹冷暖柜机1台 | 拆旧机（含高空费） | 台 | 1
| 3匹铜管（含保温棉） | 米 | 16
| 钻墙洞 | 个 | 2
| 3匹冷暖柜机安装调试费 | 台 | 1
公共通道3匹冷暖柜机1台 | 拆旧机（含高空费） | 台 | 1
| 3匹铜管 | 米 | 33
| 钻墙洞 | 个 | 3
| 3匹柜机安装调试费 | 台 | 1
空调机运输费 | 空调机运输共9台 | 项 | 1
空调线路改造 | 总电箱增加空气漏电开关 | 个 | 2
| 铜芯电缆WDZN-YJY-4*25+1*16mm2 | 米 | 32
| 4*25+1*16m㎡电缆头 | 个 | 2
| 空调开关箱 | 个 | 8
| 电线ZC-BVV-4mm2 | 米 | 180
| 塑料线管PC50 | 米 | 22
| 塑料线管PC25 | 米 | 85
| PVC-U塑料冷凝水管Φ32 | 米 | 40
A | 合计金额（含税） |  |  |  | 0
保修期：自验收合格之日起1年。
说明：需到建设三路75号2幢二层（智荟城）拆除旧机搬运到新址安装
除空调机数量外，其他数量仅供参考，具体数量以各自现场测量为准