江门市生态环境局

责令改正违法行为决定书

江蓬环改〔2025〕43号

当事人：广东跃海食品科技有限公司

统一社会信用代码：91440703MACKRYWR13

法定代表人：黄宗诚

地址：江门市蓬江区棠下镇江盛二路26号4幢自编之二

一、环境违法事实和证据

2025年8月27日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事水产品加工项目，我局委托江门市蓬江区环境监测站对你单位外排生产废水进行采样监测，经核实你单位外排生产废水最终排向棠下镇污水处理厂，你单位近六个月的生产废水日排放量约为193.96吨。根据2025年9月10日移交的《监测报告》[报告编号：（蓬江）环境监测（2025）第J0827038号]显示，你单位外排生产废水的监测结果中悬浮物430mg/L、化学需氧量1.29×103mg/L、五日生化需氧量378mg/L，超出你单位执行《广东省地方标准水污染物排放限值》（DB 44/26-2001》表4第二类污染物最高允许排放浓度（第二时段）其他排污单位的三级标准：悬浮物400mg/L、化学需氧量500mg/L、五日生化需氧量300mg/L，你单位外排生产废水污染物中悬浮物超标0.075倍、化学需氧量超标1.58倍、五日生化需氧量超标0.26倍。即你单位存在超过水污染物排放标准排放水污染物的违法行为。

以上事实，有以下主要证据证明：

1.2025年8月27日江门市生态环境局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局蓬江分局现场检查（勘察）笔录》。

2.2025年8月27日、10月14日、11月7日、11月13日江门市生态环境局执法人员现场检查及调查询问所作的《江门市生态环境局调查询问笔录》。

3.2025年8月27日、11月7日江门市生态环境局执法人员现场检查及调查询问时所拍摄的视频资料和照片资料。

4.2025年8月27日江门市生态环境局执法人员调取企业档案所作的《固定污染源排污登记回执》打印件。

5.2025年10月14日广东跃海食品科技有限公司提供的《2025年每月水费统计表》和2025年11月7日广东跃海食品科技有限公司提供的《情况说明》。

证据1、2、3、4、5证明一是你单位的主体信息；二是现场检查时你单位污水排放口正在排放废水（生产废水），我局委托江门市蓬江区环境监测站对你单位外排生产废水进行采样监测；三是你单位外排生产废水最终排向棠下镇污水处理厂，你单位近六个月的生产废水日排放量约为193.96吨（2025年2月至7月的用水总量为51325吨，上班作业时间为172天，每天用水量约为298.4吨，其中约65%成为生产车间产生的污水，即污水排放口每天外排污水约为193.96吨）。

6.2025年9月10日江门市生态环境局执法人员接收的《监测报告》[报告编号：（蓬江）环境监测（2025）第J0827038号]、《江门市蓬江区环境监测站文件移交表》。

7.2025年9月11日江门市生态环境局执法人员制作的《江门市生态环境局送达回证》。

证据6、7证明一是你单位外排生产废水的监测结果中悬浮物430mg/L、化学需氧量1.29×103mg/L、五日生化需氧量378mg/L；二是我局执法人员收到监测报告的时间和你单位收到监测结果的事实。

8.2025年8月27日我局执法人员现场检查所作的《江门市生态环境局当事人送达地址确认书》。

证据8证明你单位已提供经确认过的送达地址和方式。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的。”的规定，我局责令你单位自收到本决定书之日起立即改正超过水污染物排放标准排放水污染物的违法行为。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可在收到本决定之日起六十日内向江门市人民政府提出行政复议申请，受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门；也可以在接到本处罚决定之日起六个月内依法直接向江门市新会区人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址:江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼

联系人：李先生，联系电话：0750-3291960。

江门市生态环境局

2025年11月17日

抄送：棠下镇人民政府